Глушитель шума

Опросный лист

|  | Наименование предприятия |  |
| --- | --- | --- |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Ответственно лицо: фамилия, имя, отчество, должность |  |
|  | Телефон, факс, электронная почта |  |

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение (*) | - |  |  |
|  | Температура окружающей среды | °С |  |  |
|  | Характеристика источника шума (котла, дымососа и т.п.: мощность, число оборотов, тип тягодутьевого оборудования и т.п.) |  |  |  |
|  | Температура отходящих газов | °С |  |  |
|  | Расход газов | м3/с |  |  |
|  | Давление газов (избыточное) | Па |  |  |
|  | Диаметр трубопровода | мм |  |  |
|  | Допустимые потери давления | Па |  |  |
|  | Концентрация пыли в отходящих газах | мг/нм3 | - |  |
|  | Фракционный состав пыли | мг/нм3 | - |  |
|  | Химический состав газов | % | NO2 CO CH4 SO2 N2 O2 CO2 Ar He H2O |  |
|  | Взрывоопасность газов |  |  |  |
|  | Агрессивность газов |  |  |  |
|  | Температура точки росы | °С |  |  |
|  | Расстояние до жилой застройки | м |  |  |
|  | Уровень шума в жилой застройке | дБ |  |  |
|  | Октавный спектр шума в жилой зоне | дБ | 31,5 Гц - ?? 63 Гц- ?? 125 Гц- ?? 250 Гц- ?? 500 Гц- ?? 1000Гц- ?? 2000Гц- ?? 4000Гц- ?? 8000Гц- ?? |  |
|  | Потребная эффективность глушения по октавным полосам / общая | дБ |  |  |

(*) необходимо приложить чертеж компоновки предполагаемого места установки глушителя или компоновки оборудования